## report
Test_DVH_calculation_report
| constrain | constrain_value | constrains_type | value_low | value_high | Max Score | Result | Raw Score | Performance
PTV70 | D95 | 95 | lower | 6400 | 6650 | 5 | 6615.345 | 4.3069 | 86.14%
PTV63 | D98 | 98 | lower | 5670 | 5980 | 5 | 5908.3267 | 3.844 | 76.88%
PTV56 | CI | 5320 | lower | 0.65 | 0.87 | 3 | 0.84607 | 2.6737 | 89.12%
PTV56 | D99 | 99 | lower | 5100 | 5320 | 5 | 5343.9087 | 5 | 100%
OPTIC CHIASM | max | max | upper | 5200 | 5500 | 4 | 4793 | 4 | 100%
OPTIC CHIASM PRV | max | max | upper | 5500 | 5800 | 3 | 5490 | 3 | 100%
OPTIC N. RT | max | max | upper | 5000 | 5400 | 4 | 5106 | 2.94 | 73.5%
OPTIC N. RT PRV | max | max | upper | 5500 | 5800 | 3 | 5558 | 2.42 | 80.67%
OPTIC N. LT | max | max | upper | 5000 | 5400 | 4 | 5223 | 1.77 | 44.25%
OPTIC N. LT PRV | max | max | upper | 5600 | 5800 | 3 | 5545 | 3 | 100%
EYE RT | max | max | upper | 5300 | 5600 | 2 | 5561 | 0.26 | 13%
EYE LT | max | max | upper | 4800 | 5200 | 2 | 5220 | 0 | 0%
LENS RT | max | max | upper | 1000 | 1200 | 3 | 869 | 3 | 100%
LENS LT | max | max | upper | 1000 | 1200 | 3 | 880 | 3 | 100%
BRAINSTEM | max | max | upper | 5000 | 5400 | 4 | 5114 | 2.86 | 71.5%
BRAINSTEM PRV | max | max | upper | 5500 | 6000 | 2 | 6013 | 0 | 0%
SPINAL CORD | max | max | upper | 4000 | 4200 | 3 | 3749 | 3 | 100%
SPINAL CORD PRV | max | max | upper | 4000 | 4500 | 2 | 4489 | 0.044 | 2.2%
PAROTID LT | D50 | 50 | upper | 3000 | 4000 | 2 | 5364.6116 | 0 | 0%
LIPS | Dcc | 0.1 | upper | 3000 | 3500 | 3 | 2741.7156 | 3 | 100%
POST NECK | Dcc | 0.1 | upper | 3500 | 4000 | 3 | 3426.588 | 3 | 100%
ORAL CAVITY | mean_value | mean | upper | 4000 | 4500 | 3 | 3775.8717 | 3 | 100%
LARYNX | mean_value | mean | upper | 4500 | 5000 | 3 | 4199.3194 | 3 | 100%
BRACHIAL PLEXUS | Dcc | 0.1 | upper | 6300 | 6600 | 5 | 6200.0719 | 5 | 100%
ESOPHAGUS | mean_value | mean | upper | 4500 | 5000 | 3 | 2541.599 | 3 | 100%
PTV70-BR.PLX 4MM | CI | 6650 | lower | 0.65 | 0.9 | 4 | 0.92492 | 4 | 100%
PTV70-BR.PLX 4MM | HI | 7000 | upper | 0.08 | 0.13 | 2 | 0.10425 | 1.0298 | 51.49%
PTV63-BR.PLX 1MM | CI | 5980 | lower | 0.65 | 0.88 | 3 | 0.89216 | 3 | 100%
PTV63-70 3MM | HI | 6300 | upper | 0.08 | 0.14 | 3 | 0.092895 | 2.3552 | 78.51%
PTV56-63 3MM | HI | 5600 | upper | 0.08 | 0.14 | 3 | 0.087573 | 2.6214 | 87.38%
BODY | Dcc | 0.1 | upper | 7500 | 7700 | 3 | 7258.3725 | 3 | 100%
[5 empty] | Max Score: | 100 | Total Score: | 81.1251 | 81.13%